## Uppstart (hidden)
Lysimeterförsök Fredriksberg
Invägt
(kg, våtvikt)
| Kisaska | Mesa |  | Uttag prov:
Batch 1 | 13.9 | 7.5 |  | SP LYSMIX | Samlingsprov från batch 1,2,3,4,5
Batch 2 | 14.5 | 7.8 |  | MESA 1 | Uttag från mesadeponi 1, grop 1+2
Batch 3 | 14 | 7.6
Batch 4 | 14.1 | 7.7
Batch 5 | 15 | 8
S:a | 71.5 | 38.6 | 110.1
% | 64.941 | 35.059
| Mesa1-3 |  |  |  |  | Kisaska grop 1-5
Färdig lysimeter, yta:

## B3 Klassning m a p lakvatten
Bilaga 4 – Klassificering lakvatten
Framtagen av: Erik Svensson, Structor Norr
Uppdrag: Sala sjukhus, 20082
Datum: 2022-04-08
Provpunkt | Enhet | Inert avfall | Icke-farligt avfall | Farligt avfall | Farligt avfall för efterbehandling | 22B16+22B19 | 22S22+22S23
Jordprov för L/S 10: | - |  | IFA | FA | >FA | 22B16-22B19 0-0,35m | 22S22+22S23 0-0,3m
Laktesttyp | - | L/S 10 | L/S 10 | L/S 10 | L/S 10 | Skaktest | Skaktest
Provtagare (företag) | - |  |  |  |  | Bjerking/Structor | Bjerking/Structor
Provtagningsdatum | - |  |  |  |  | 2022-05-12 | 2022-05-12
Analyslab | - |  |  |  |  | ALS Luleå | ALS Luleå
Analyspaket | - |  |  |  |  | LAK-3-LS10 | LAK-3-LS10
Analysmetod | - |  |  |  |  | S-LAK3-LS10-CC | S-LAK3-LS10-CC
Ordernummer | - |  |  |  |  | LE2205892 | LE2205892
Försöksperiod | - |  |  |  |  | Maj-juni 2022 | Maj-juni 2022
Provdjup | m u my |  |  |  |  | 0-0,35 | 0-0,35
Jordarter | [5 empty] | F: hugrsaLe, saGr, dolomitkross? | F/N: husiLet
Nyckelparametrar
pH | - | - | - | ≤6 | - | 7.5 | 7.6
Temp.pH-mätning | °C | - | - | - | - | 25.3 | 24.8
Kond. | mS/m | - | - | - | - | 10.9 | 12.9
Temp.kond.mätning | °C | - | - | - | - | 25.1 | 24.7
Ulakad halt
Arsenik (As) | mg/kg TS | ≤0,5 | >0,5 ≤2 | >2 ≤25 | >25 | 0.0504 | 0.0634
Barium (Ba) | mg/kg TS | ≤20 | >20 ≤100 | >100 ≤300 | >300 | 0.489 | 1.91
Kadmium (Cd) | mg/kg TS | ≤0,04 | >0,04 ≤1 | >1 ≤5 | >5 | 0.0347 | 0.0212
Krom (Cr) | mg/kg TS | ≤0,5 | >0,5 ≤10 | >10 ≤70 | >70 | 0.0448 | 0.316
Koppar (Cu) | mg/kg TS | ≤2 | >2 ≤50 | >50 ≤100 | >100 | 0.683 | 0.324
Kvicksilver (Hg) | mg/kg TS | ≤0,01 | >0,01 ≤0,2 | >0,2 ≤2 | >2 | 0.0044 | 0.0272
Molybden (Mo) | mg/kg TS | ≤0,5 | >0,5 ≤10 | >10 ≤30 | >30 | 0.0564 | 0.0606
Nickel (Ni) | mg/kg TS | ≤0,4 | >0,4 ≤10 | >10 ≤40 | >40 | 0.0366 | 0.193
Bly (Pb) | mg/kg TS | ≤0,5 | >0,5 ≤10 | >10 ≤50 | >50 | 8.45 | 4.41
Antimon (Sb) | mg/kg TS | ≤0,06 | >0,06 ≤0,7 | >0,7 ≤5 | >5 | 0.518 | 0.348
Selen (Se) | mg/kg TS | ≤0,1 | >0,1 ≤0,5 | >0,5 ≤7 | >7 | <0.02 | <0.02
Zink (Zn) | mg/kg TS | ≤4 | >4 ≤50 | >50 ≤200 | >600 | 5.28 | 3.72
Löst organiskt kol (DOC) | mg/kg TS | ≤500 | >500 ≤800 | >800 ≤1000 | >1000 | 2.52 | 3.8
Klorid (Cl) | mg/kg TS | ≤800 | >800 ≤15000 | >15000 ≤25000 | >25000 | <40 | <40
Fluorid (F) | mg/kg TS | ≤10 | >10 ≤150 | >150 ≤500 | >500 | 219 | 379
Sulfat (SO4) | mg/kg TS | ≤1000 | >1000 ≤20000 | >20000 ≤50000 | >50000 | <40 | <40